## NV&CDV Игольчатые и сбросные кл
Questionnaire for the needle and cone discharge valve selection
Опросный лист для выбора игольчатых и конических сбросных клапанов
| City / Город | [6 empty] | Project name or ref. number
Наименование проекта / номер
Enquiry Nr / Запрос №
[12 empty] | min |  | average |  | max
1. | Connection size |  |  |  |  | 2. | Pressure rating, Bar |  |  |  |  | мин. |  | сред. |  | макс.
| Присодинительный Ду | [5 empty] | Давление, Бар
3a. | Flow media |  |  |  |  | 3b. | Solids content - particle size | [8 empty] | 4. | Max. temp., °C
| Среда | [5 empty] | Твердые включения - размер | [9 empty] | Макс.темп., °C
5. | Operating conditions at flowrate, m3/h | [5 empty] | Q min |  |  | Q normal |  |  | Q max
Рабочие условия при расходе, м3/ч
5а. | Pressure upstream of the valve, Bars
Давление перед клапаном, Бар
5b. | Pressure downsream of the valve, Bar
Давление после клапана, Бар
6. | Operation |  | 6a. | Manual / Ручное
Управление
| 6b. | El.-actuator |  |  | Type of current | [5 empty] | V |  |  |  | Hz | Operating time |  | sec.
|  | Электропривод |  |  | Ток | [5 empty] | Вольт |  |  |  | Гц | Быстродействие |  | сек.
Extra equipment / Дополнительное оборудование
| 6с. | Hydraulic or pneum. act. |  |  |  |  | Supply medium | [7 empty] | Supply pressure
|  | Гидро-/пневмо- привод |  |  |  |  | Питающая среда | [7 empty] | Давление
| 6d. | Direct float control
Прямое управление по уровню
| 6e. | Other (weight-loaded hydr. act., bare shaft for monting an act.)
Другое (противовес, шпиндель под монтаж привода..)
7a. | Actuator arrangement seen in direction of flow | [10 empty] | on the right |  |  |  |  | on the left
| Положение привода относительно направления потока | [10 empty] | справа |  |  |  |  | слева
7b. | Location of the valve (Please send installation drawing if available)
Место размещения клапана (по возможности вышлете чертежи)
Max. head loss admissible at max. flow rate (if known):
8. | [14 empty] | mWC
| Макс. допустимые потери напора (если известно): | [13 empty] | м.в.с.
9. | Valve service: |  |  |  | Isolation |  |  |  | Control |  |  |  | Bottom outlet
| Назначение клапана: |  |  |  | Отсечной |  |  |  | Регулирующий |  |  |  | Придонный выпуск
| Combined pump discharge guard and giuded non-return valve | [14 empty] | Drainage
| Комбинированный для подачи и предотвращения обратного тока | [14 empty] | Дренажный
| Pipe burst safety device | [7 empty] | Reservoir inlet | [6 empty] | Measuring device
| Предохранительный на случай аварии трубы | [7 empty] | Для наполнения резервуара | [6 empty] | Измерительный
Other/Другое
10. | Is air admission to the flow medium admissible? | [8 empty] | yes |  |  | no
| Допустим ли впуск воздуха в поток? | [8 empty] | да |  |  | нет
11. | Rules or inspection
Правила проверки оборудования
Customer contacts Контакты заказчика
Заполненную анкету отправьте по электронной почте: makhonia@vulver.com.ua
или факсу 044 - 576-58-48
ТОВ "ВУЛВЕР"
02099, Україна, м. Київ
а/с 146, вул. Бориспільська, 9
т./ф. +38 (044) 369 53 94; 576 58 48
e-mail: mail@vulver.com.ua
http://www.vulver.com.ua